Автономная некоммерческая организация

дополнительного профессионального образования

«Учебно-консультационный центр «Охрана труда и экология»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________  Л.А. Ярусова

«____»____________     2022 год

Учебный  план

# внеочередной проверки знаний по новым

# Правилам эксплуатации электроустановок

Цель реализации программы курса: профессиональная подготовка; приобретение профессиональных знаний, умений и навыков лицами, не имеющими профессии, без повышения образовательного уровня.

Категория слушателей: к освоению программы допускаются работники, выполняющие работы  по ремонту и обслуживанию электрооборудования, не моложе 18 лет и отсутствием медицинских противопоказаний.

Срок обучения: трудоемкость обучения по программе  - 8 академических часов.

Форма обучения: определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (очная, очно-заочная / с частичным отрывом от производства, с применением дистанционных образовательных технологий).

Режим занятий: 8 академических часов в день.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

теоретического и практического обучения

| № п/п | Название дисциплин | Всего часов | В том числе | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекций |  |
| 1 | Вводное занятие | 0.25 | 0.25 |  |
| 2 | Область распространения | 0.5 | 0.5 |  |
| 3 | Сертификация и декларирование соответствия | 0.25 | 0.25 |  |
| 4 | Назначение ответственного за электрохозяйство | 0.5 | 0.5 |  |
| 5 | Полномочия ответственного за электрохозяйство | 0.25 | 0.25 |  |
| 6 | Определение состава работников потребителя | 0.5 | 0.5 |  |
| 7 | Графики аварийного ограничения | 0.5 | 0.5 |  |
| 8 | Проведение замеров | 0.5 | 0.5 |  |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт | 0.5 | 0.5 |  |
| 10 | Техническое освидетельствование | 0.5 | 0.5 |  |
| 11 | Ввод оборудования в эксплуатацию | 0.5 | 0.5 |  |
| 12 | Категории персонала | 0.5 | 0.5 |  |
| 13 | Права и обязанности | 0.5 | 0.5 |  |
| 14 | Проверка знаний персонала потребителя | 0.5 | 0.5 |  |
| 15 | Требования к электросварочным установкам | 0.5 | 0.5 |  |
| 16 | Контроль качества охлаждающей воды | 0.25 | 0.25 |  |
| 17 | Контроль качества масла | 0.25 | 0.25 |  |
| 18 | Требования к плазменно-дуговым и электронно-лучевым установкам | 0.25 | 0.25 |  |
| 19 | Требования к установкам высокой частоты | 0.25 | 0.25 |  |
| 20 | Требования к электродным котлам | 0.25 | 0.25 |  |
| 21 | Консультации | 0.25 | 0.25 |  |
| 22 | Экзамен (проверка знаний) | 0.5 | 0.5 | экзамен |
| 23 | ИТОГО: | 8 | 8 |  |